## List2
Název přístroje | Použití | Odpovědná osoba | Úsek | Umístění | Vytíženost | Poznámka | Odkaz
PCR
QX 200 Automated Droplet Digital PCR Systém | Systém pro droplet (kapkovou) digitální PCR s automatickým generátorem dropletů | Machová (305)/ Žižková (l.221),Polívková (l. 181), Krejčík (l.431) | ÚVV | CS34 | 80%
LightCycler® 480 | Vysokokapacitní real-time s možností dalších aplikací s blokem pro 384 jamkovou destičku s možnou výměnou za blok pro 96 jamkovou destičku | Vraná (l.430)/Půbalová (l.484), Nazarová (l.484) | ÚVV | CS17 | 50%
Termocycler Rotor Gene RG6000 | Real time rotační analyzátor pro amplifikaci a kvantifikaci nukleových kyselin | Ing. Ceznerová, doc. Kotlín | ÚVV | C112 | 75%
Rotor geneQ Quiagen | Light cykler pro kvantifikaci nukleových kyselin metodou RT PCR | RNDr. K. Roubalová, CSc. | ÚVV | G607 | 50% | sdílení ano
StepOne Plus PCR | 96-jamkový destičkový PCR cykler | Beličková (l.305)/Krejčík (l.431), Polívková (l181) | ÚVV | CS17 | 40%
Sekvenování
Sekvenátor Beckman Coulter CEQ 8000 | Sekvenace | Ing. Ceznerová | ÚVV | C112 | 75%
Mutation Surveyor® | Software od firmy Softgenetics určený pro analýzu dat ze Sangerova sekvenování (SNPs, indels, somatické mutace). | Machová (l.305)/Koblihová (l.181), Benešová (l. 221) | ÚVV | C173 | 30%
NextGENe® | Software od firmy Softgenetics určený pro analýzu NGS dat generovaných na Illumina platformách (MiniSeq, MiSeq, NextSeq, hiseq a NovaSeq), ale i na jiných strojích. Funguje ve Windows. | Machová (l.305)/Koblihová (l.181), Benešová (l. 221) | ÚVV | C151 | 50%
MiSeq A | NGS sekvenátor | Beličková (l.305)/Veselá (l.306); Benešová (l.221), Nazarová (l.484) | ÚVV | CS22 | 90%
MiSeq B | NGS sekvenátor | Beličková (l.305)/Veselá (l.306); Benešová (l.221), Nazarová (l.484) | ÚVV | CS22 | 90%
PyroMark Q24 | Pyrosekvenátor | Beličková (l.305)/Cerovská (l.231); Polívková (l.181) | ÚVV | CS17 | 20%
PyroMark Assay Design v 2.0 | Software od firmy Qiagen určený na design esejí pro pyrosekvenování. | Beličková (l.305)/Cerovská (l.231); Polívková (l.181) | ÚVV | C171 | 5%
ABI 3500 - 8 kapilár | Sekvenátor pro Sangerovo sekvenování a fragmentační analýzu | Vraná (l.430)/Čechová (l. 308); Nazarová (l.484, 307); Stefflová (l.308); Půbalová (l.484) | ÚVV | CS22 | 75% | pracuje pro celé ÚHKT v rámci stávajícího sekvenačního centra; kontaktní e-mail: sekvenator@uhkt.cz
ABI XL - 24 kapilár | Sekvenátor pro Sangerovo sekvenování a fragmentační analýzu | Vraná (l.430)/Čechová (l. 308); Nazarová (l.484, 307); Stefflová (l.308); Půbalová (l.484) | ÚVV | CS22 | 90% | pracuje pro celé ÚHKT v rámci stávajícího sekvenačního centra; kontaktní e-mail: sekvenator@uhkt.cz
Průtoková cytometrie
Cytek Aurora | Spektrální cytometr vybavený 5 lasery - 355 nm, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm. Je určen pro hloubkové imunofenotypování. Měření fluorescenčních proteinů. Díky sběru SSC na fialovém laseru umožňuje měření exosomů. Je vybaven pro High Throughput Screening. | RNDr. Jan Musil, Ph.D. | ÚVV | G115 | 40% | Ve fázi rozjíždějících projektů Dr. Friče
BD Symphony | Klasický průtokový cytometr vybavený 5 lasery - 355 nm, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 637 nm. Je určen pro hloubkové imunofenotypování. Měření fluorescenčních proteinů. Schopný analyzovat exosomy. | RNDr. Jan Musil, Ph.D. | ÚVV | G115 | 90% | Určen hlavně pro OPVVV
BD LSRFortessa | Klasický průtokový cytometr vybavený 5 lasery - 355 nm, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm. Určen pro základní fenotypování. Je udržován v režimu SVP pro měření imunoterapeutických produktů vyvinutých na ÚHKT. | RNDr. Jan Musil, Ph.D. | ÚVV | G115 | 80%
Chemometec NC3000 | Zobrazovací cytometr určen k počítání buněk, provádění testů viability, cytotoxických testů, vybaven pro protokolování dle standardů FDA, EMA. | RNDr. Jan Musil, Ph.D. | ÚVV | G116* | 10% | *Přístroj je umístěn v G116 jako dlouhodobá zápůjčka z Oddělení genové imunoterapie pro zprovoznění a zpřístupnění všem uživatelům ÚHKT
BD FACSCanto II | Klinický průtokový cytometr,CE-IVD vybavený 3 lasery-405 nm 488 nm 633 nm (v provozu od r. 2015). Je určen pro imunologickou diagnostiku krevních malignit, stanovení CD34+ buněk, diagnostiku vrozených a získaných poruch erytrocytů a krevních destiček (8 barevné panely) | MUDr. Iuri Marinov | KÚ | B172 | Po- Pá: 8-9 hodin denně (+ víkend) | Na provoz laboratoře klinické průtokové cytometrie v kontextu normy ČSN EN ISO 15189 lze použít pouze k tomu určený klinický (CE-IVD) přístroj a přidružený analytický software (CE IVD). Určen pro ústavní pacienty a extramurální konzilia (FNKV, ÚVN, FTN, FN Bulovka, Středočeský, Karlovarský a Liberecký kraj)
Omnicyt | Klinický průtokový cytometr,CE-IVD vybavený 3 lasery-405 nm 488 nm 637 nm (v provozu od 2019). Je určen pro imunologickou diagnostiku krevních malignit, follow up a stanovení měřitelné reziduální choroby: B-ALL, AML, B-CLL, MM (10 barevné panely) | MUDr. Iuri Marinov | KÚ | B172 | Po- Pá: 8-9 hodin denně | Na provoz laboratoře klinické průtokové cytometrie v kontextu normy ČSN EN ISO 15189 lze použit pouze k tomu určený klinický (CE-IVD) přístroj a přidružený analytický software (CE IVD). Určen pro ústavní pacienty a extramurální konzília (FNKV, ÚVN, FTN, FN Bulovka, Středočeský, Karlovarský a Liberecký kraj)
BD FACSAria III | Buněčný sorter vybavený 3 lasery-405 nm 488 nm 637 nm (v provozu od roku 2010). Je určen pro třídění a separaci cílových populací za účelem následné diagnostiky (chimerizmus), kryokonzervace nebo výzkumu | MUDr. Iuri Marinov | KÚ | B172 | několikrát do měsíce (8 hod. denně) | Nákup přístroje byl realizován v r. 2010 na žádost převážně vědeckých pracovníků ÚHKT.
Mikroskopie
Mikroskop Axio Imager Z1 (Carl Zeiss) a systém analýzy obrazu MetaSystems pro FISH (ISIS) | Fluorescenční mikroskop s objektivy, filtry a SW pro vyhodnocování FISH/mFISH, určený pro analýzu cytogenetických preparátů KD a PK metodou Fluorescenční in situ hybridizace (FISH/mFISH) | Mgr. Šárka Ransdorfová Ph.D. | ÚVV | 13200 F VFN | 80%
Mikroskop Axio Imager Z2 (Carl Zeiss) a systém analýzy obrazu MetaSystems pro FISH (ISIS) | Fluorescenční mikroskop s objektivy, filtry a SW pro vyhodnocování FISH/mFISH, určený pro analýzu cytogenetických preparátů KD a PK metodou Fluorescenční in situ hybridizace (FISH/mFISH) | Mgr. Šárka Ransdorfová Ph.D. | ÚVV | 13200 F VFN | 80%
Mikroskop pro Metafer4 Axio Imager Z2 (Carl Zeiss) a systém analýzy obrazu MetaSystems pro FISH (ISIS) | Automatický vyhledávač metafází spolu s fluorescenčním mikroskopem, objektivy, filtry a SW pro vyhodnocování klasické cytogenetiky (SW IKAROS) a FISH/mFISH (SW ISIS), určený pro analýzu cytogenetických preparátů KD a PK metodou klasické cytogenetiky a Fluorescenční in situ hybridizace (FISH/mFISH) | Mgr. Šárka Ransdorfová Ph.D. | ÚVV | 13200 F VFN | 70%
Konfokální mikroskop | Měření fluorescence ve fixovaných buňkách obarvených protilátkami nebo v živých buňkách transfekovaných fluorescenčními proteiny; možnost dlouhodobého sledování dějů v živých buňkách. Buzení 405, 488, 543 a 647 nm. | Mgr. B.Brodská, Ph.D. | ÚVV | G211 | 40%
Fluorescenční mikroskop | Kontrola transfekce, měření fluorescence fixovaných vzorků nebo krátkodobé sledování živých buněk. Filtry pro excitaci zelené a oranžové fluorescence. | Mgr. B.Brodská, Ph.D. | ÚVV | G208 | 10%
Fluorescenční mikroskop Nikon Eclipse E600 | vybaven UV lampou a digitální kamerou, pozorování vzorku na sklíčku. Buzení 405, 488, 543 nm. | Mgr. Jana Rychlá | KÚ | G518 | 40%
Fluorescenční inverzní mikroskop Nikon EclipseTS100 | vybaven UV lampou a digitální kamerou, pozorování vzorku na sklíčku, v petriho misce, v lahvi, v destičce | Mgr. Jana Rychlá | KÚ | G518 | 40%
imunofluorescenční mikroskop | Vyšetření anti-leuko/trombo protilátek | Mgr. H.T. Bolcková | TÚ | A325 | 50%
Fotometrie
Spektrofotometr Shimadzu UV-2401PC | Spektrofotometrické vlastnosti látek (absorbance), rozsah 190-900 nm, absorpční spektra, měření koncentrace volného hemoglobinu, koncentrace bílkovin, koncentrace absorbujících nízkomolekulárních látek, kinetická měření | Ing. Svobodová | ÚVV | C110 | 70% | Další spolupráce možná po předchozí domluvě
Elisa reader Bio-TEK Synergy HT | Spektrofotometrické vlastnosti látek (absorbance, 200-999 nm kontinuálně, fluorescence, ex: 360/40; 485/20; 530/25; 590/20 nm em:460/40; 540/25; 590/35; 645/40 nm, luminiscence 460/40; 540/25; 590/35; 645/40 nm), kinetická měření | Ing. Štikarová | ÚVV | C110 | 50% | Další spolupráce možná po předchozí domluvě. https://www.mbl.edu/jbpc/files/2014/05/Bio-Tek_Synergy_HT_User_Manual.pdf
Spark | Formát destiček 6-384 jamek, termostatování (+3 až +42 °C), třepání destiček. Injektory 0,5 ml a 1 ml. Aplikace měření: Absorbance, Luminiscence, Fluorescence | Mgr. Jan Frič, Ph.D. | KÚ | G309 | 50%
SPARK | Multimodální destičkový reader pro kultivaci a počítání buněk, viabilita trypanovou modří, chemiluminiscenční testy, 12-384 jamkové destičky, CO2 atmosféra, 2 injektory pro kontinuální experimenty. | MUDr. Robert Pytlík, Ph. D., RNDr. Šimona Konrádová | TÚ | Budova 23 FN Motol | 30% | Nově zakoupen, % využití velmi orientační
Tecan Infinite 200 Pro | Fluorimetr, destičkový reader, Měření fluorescence v rozsahu 280-850nm, kvantifikace DNA, PCR produkty - pomocí měření interkalačního barviva Picogreen, vhodné pro přípravu NGS knihoven | Beličková (l.305)/Veselá (l.306), Polívková (l.181) | ÚVV | CS17 | 50%
Nanodrop | Měření koncentrace nukleových kyselin a proteinů a optické hustoty kultur. Možnost měření v kyvetě. | Mgr. A.Holoubek, Ph.D. | ÚVV | G205 | 30%
Nanodrop | ND 1000 spectrofotometr měření c NK a proteinů | Blanka Langová | ÚVV | C114 | 20% | Přístroj za který žádáme náhradu, sdílení ano
Nanodrop DeNovix DS-11 FX+ | Absorbance 190-840 nm /fluorescence (filtry v odkazu): Měření koncentrace peptidů, bílkovin, NK, … | Ing. Štikarová | ÚVV | C110 | 50% | Další spolupráce možná po předchozí domluvě. https://www.denovix.com/DeNovix_DS11_eBrochure.pdf
DiaLab DTN-510K | Fotometr s průtokovou kyvetou; stanovení aktivity PK a G6PD (enzymopatie), analýza sférocytóz. | prof.MUDr. Čermák Jaroslav, CSc. | KÚ | B374 | 80%
Uvitec Alliance Q9-Advance Auto | Zobrazovací systém. Aplikace: chemiluminiscence - Western blot, Dot blot, …; UV - DNA a RNA gely; viditelné zobrazování, (Coomassie Blue, ...). | Mgr. Jan Frič, Ph.D. | KÚ | G306 | 50%
G:BOX Chemi XX6 | Dokumentační systém pro snímání fluorescence a chemoluminiscence z různých typů gelů a blotovacích membrán | Dr.Ing. František Mareček | KÚ | Budova B | 50% | Vyhodnocovat lze pouze hotové gely/bloty, není prostor na další práce(inkubace atd.), počítač přístroje není v síti UHKT.
Dokumentační systém pro chemiluminiscenci a fluorescenci | Snímání a vyhodnocování chemiluminiscenčního nebo fluorescenčního signálu z blotovacích membrán, případně elektroforetických gelů. VIS nebo UV buzení. | Ing. D.Grebeňová | ÚVV | G416 | 80%
Tecan Sunrise Absorbance Reader | Destičkový reader, měření absorbance 405, 450, 492, 620 nm | RNDr. M. Petráčková, Ph.D. | KÚ | G517 | 30% | Přístroj pravidelně validován
Zařízení dokumentační | Přístroj na focení gelů (DNA) | Mgr. K. Šmilauerová | KÚ | G508 | 30%
Zařízení dokumentační | Přístroj na focení gelů | Blanka Langová | ÚVV | C114 | 20% | Starší přístroj, občas mimo provoz, sdílení ano
Systém pro detekci nukleových kyselin v gelu | Zobrazování agarózových gelů při DNA elektroforéze pro kvantifikaci, UV buzení. Možnost následného vyříznutí zvolených částí gelu na transiluminátoru. | Mgr. A.Holoubek, Ph.D. | ÚVV | G205 | 30%
Amersham Typhoon 5 | Přístroj využívaný k analýze biomolekul pomocí laserových technik umožňující fluorescentní, kolorimetrickou a radioaktivní analýzu proteinů a nukleových kyselin. | doc. MUDr. D. Vyoral, Csc. | ÚVV | G406 | 15%
Magnetická separace
CliniMACS Plus | Přístroj pro imunomagnetickou selekci/depleci buněk | MUDr. Robert Pytlík, Ph. D., MUDr. Šárka Rahmatová | TÚ | Budova 23 FN Motol, čisté prostory | 10% | Pouze pro klinické využití v režimu správné výrobní praxe (lidské tkáně a buňky)
CliniMACS PRODIGY | Přístroj pro automatickou kultivaci ± imunomagnetickou selekci buněk | MUDr. Robert Pytlík, Ph. D., Mgr. Dagmar Viktorová | TÚ | Budova 23 FN Motol, čisté prostory | 10% | Pouze pro klinické využití v režimu správné výrobní praxe (léčivé přípravky moderní terapie)
MagCore izolátor NK | Automat na izolaci NK pomocí magnetických částic | Blanka Langová | ÚVV | CS23 | 40% | Přístroj v infekci BSL2/3, sdílení ne. https://www.krd.cz/blog/magcore-magneticka-sila-na-izolaci-nukleovych-kys
QuadroMACS separátor a MidiMax separátor | Separátor pro imunomagnetickou selekci/depleci buněk pro LS a LD kolony | Mgr. Jana Rychlá | KÚ | G518 | 20%
Auto MACS separator | Přístroj slouží pro imunomagnetickou separaci buněk pomocí specifických protilátek. | Beličková (l. 305)/Veselá (l.306) | ÚVV |  | 70%
autoMACS Pro Separator | Imunomagnetická separace buněk přímo z plné krve, kostní dřeně, atd. s možností dosažení čistoty nad 95 % a 80% vitality buněk. Možnost použití objemů v rozsahu 0,25 - 50 ml. | Mgr. Jan Frič, Ph.D. | KÚ | G305 | 70%
Elektroporace
Neon® Transfection System | Elektroporátor pro vpravení nukleových kyselin do všech typů živočišných buněk včetně primárních a kmenových, vhodné i pro těžko transfekovatelné buňky | Machová (l. 305)/ Burda (l. 181), Remesova (l. 231) | ÚVV | CS29 | 10% | k použití je nutný autorizovaný kit: Neon® Transfection System 100 µl Kit (192 reactions) či Neon® Transfection System 10 µl Kit (192 reactions)
Elekroporátor BTX Gemini | Přístroj pro vnášení nukleových kyselin do buněk metodou elektroporace novější generace | RNDr. J. Macková, PhD. | ÚVV | G607 | 40% | sdílení ano + spotřební materiál
Neon® Transfection Systém | Elektroporátor pro vpravení nukleových kyselin do všech typů živočišných buněk včetně primárních a kmenových, vhodné i pro těžko transfekovatelné buňky | Mgr. K. Šmilauerová | KÚ | G519 | 15% | k použití je nutný autorizovaný kit
Nucleofector 4D | Elektroporátor se zásobníkem pro 100 µl kyvety / 16ti jamkové stripy s objemem 20 µl. Min. rozsah nukleofektovaných buněk 2x104 - 1x106 / 20 µl, resp. 2x105 - 2x107 / 100 µl vzorku. | Mgr. Jan Frič, Ph.D. | KÚ | G3xx | 50%
Hematologické analyzátory
Nihon Kohden Celltac-α | Třípopulační analyzátor krevního obrazu. | prof.MUDr. Čermák Jaroslav, CSc. | KÚ | B374 | 80% | 20% kapacity využívá Laboratoř pro poruchy hemostázy
Hematologický analyzátor Sysmex XS1000 i | Nízký aspirační objem, kompaktní uzavřený systém, fluorescenční průtoková cytometrie, WBC diferenciál, analýza v uzavřeném režimu a schopnost vzorkovače | RNDr. Ida Vaňková | TÚ | Budova F | 85%
Hematologická linka XN3000 | Dva hematologické analyzátory (XN10 a XN20, nátěrový a barvící automat, přístroj pro digitální morfologii DI-60) | MUDr. Dana Mikulenková | KÚ | B170 | po-pá 7,00 - 17,00 | Přístroj určen k rutinnímu vyšetřování krevního obrazu, používán věděckými pracovníky k měření počtu a typu jaderných buněk, pořízeno 2016, granty, které využívají hodnoty KO od pacientů
DM96 | Přístroj pro digitální morfologii | MUDr. Dana Mikulenková | KÚ | B171 | po-pá 7,00 - 17,00 | digitální zpracování/zhodnocení nátěru periferní krve, přístroj používán rutinně k mikroskopickému vyšetření nátěru krve, pořízeno 2009, granty, které využívají hodnoty KO od pacientů
Imunohematologický analyzátor ECHO | Přístroj pracuje s metodami aglutinace erytrocytů /určování fenotypu krevních skupin/ a pevné fáze /screening a identifikace protilátek, zkoušky kompatibility/ - formát mikrotitrační destičky, ev. jednotlivých stripů | MUDr. M. Písačka | TÚ | A320 | 20-80%
Imunohematologický analyzátor GALILEO | Přístroj pracuje s metodami aglutinace erytrocytů /určování fenotypu krevních skupin/ a pevné fáze /screening a identifikace protilátek, zkoušky kompatibility/ - formát mikrotitrační destičky, ev. jednotlivých stripů | MUDr. M. Písačka | TÚ | A319 | 50%
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometr TripleTOF 6600 | Komplexní analýza proteinů v biologických matricích | Ing. Ceznerová, Ing. Havlíček | ÚVV | CS73 | 100%
Hmotnostní spektrometr QTRAP 4000 | Analýza nízkomolekulárních látek: cílená metabolomika, inhibitory tyrosinových kinas, 8-methoxypsoralen, busulfan, karnitin, acetylkarnitin, markery oxidačního stresu (malondialdehyd, allantoin, ….), ... | Ing. Suttnar, Ing. Hlaváčková | ÚVV | CS73 | 90% | Další spolupráce možná po předchozí domluvě, včetně zavedení metod pro stanovení léčiv/markerů podle námětů klinického úseku. Konečnou úpravu vzorků, měření a vyhodnocení výsledků musí provést pracovník Biochemie
Hmotnostní spektrometr Bruker HCT Ultra | Identifikace proteinů | Ing. Májek | ÚVV | G107 | 50%
Ostatní přístroje - výzkum
HPLC Shimadzu | Analýza nízkomolekulárních látek, serotonin release assay (SRA), kinetika odštěpování fibrinopeptidů, deplece plasmy, … | Ing. Suttnar | ÚVV | C111 | 80% | Další spolupráce možná po předchozí domluvě. Konečnou úpravu vzorků, měření a vyhodnocení výsledků musí provést pracovník Biochemie
SPR sensor | Studium interakcí biomolekul bez nutnosti značení | Ing. Chrastinová | ÚVV | ÚFE, Praha | 100% | Spolupráce možná po dohodě
ECIS Ztheta - měření mikroimpedance | Neinvazivní měření adherentních buněčných kultur v reálném čase, signál mikroimpedance odráží kontaktní plochu buněk s povrchem. Měření buněčné adheze, migrace (wound-healing test), apoptózy, cytotoxické testy. Po pokrytí povrchu vazebným proteinem lze sledovat i vazbu suspenzních buněk k vybraným proteinům. | RNDr. K.Kuželová, Ph.D. | ÚVV | G208 | 40%
Seahorse XFp | Paralelní měření rychlosti buněčné respirace a glykolýzy. | RNDr. K.Kuželová, Ph.D. | ÚVV | G206 | 50% | do konce r. 2022 lze používat pouze pro měření v rámci OPVVV
Bio-Plex 200 | Multiplexová analýza biomolekul (proteiny, nukleové kyseliny) pomocí magnetických kuliček. Přístroj funguje na podobných základech jako průtokový cytometr. Výhodou je menší potřebný objem. Systém umožňuje simultánně analyzovat až 100 vzorků v bioesejích. | Mgr. O. Toman, Ph.D. | ÚVV | G407 | 15%
4200 Tapestation System | Systém pro automatickou elektroforézu určený pro kontrolu kvality RNA a DNA. | Beličková (l. 305)/Krejčík (l.431), Polívková (l. 181) | ÚVV | CS17 | 50%
Bioruptor® Pico sonication device | Sonikátor pro štěpení DNA (příprava knihoven pro NGS), štěpení chromatinu a RNA, extrakce proteinů z tkání a buněk (i pro hmotnostní spektrometrii), extrakce DNA z FFPE tkání, studie proteinové agregace | Machová (l. 305)/ Burda (l. 181), Remesova (l. 231) | ÚVV | CS29 | 20% | pro použití je zapotřebí používat certifikované zkumavky vyráběné speciálně k přístroji
Homogenizátor Emulsi Flex | Přístroj na rozbití buněk pod vysokým tlakem | RNDr. V Ludvíková | ÚVV | C116 | 0% | Velmi náročná manipulace, sdílení ano + spotřební materiál
Ultraodstředivka Optima XL 100 | Chlazená ultracentrifuga | RNDr. V Ludvíková | ÚVV | C116 | 50% | sdílení ano
Promývačka mikrodesek Bio Rad | Přístroj na promývání 96-ti jamkových destiček | RNDr. V Ludvíková | ÚVV | C116 | 75% | sdílení ano + spotřební materiál
Koncentrátor SpeedVac s vymražovací pastí | Vysoušení vzorků | Ing. Suttnar | ÚVV | C113 | 50% | Spolupráce možná po předchozí domluvě
OT-2 | Pipetovací robot využívající integrované elektronické pipety. Programovatelný, kompatibilní s libovolným laboratorním plastem a spotřebním materiálem. | Mgr. Jan Frič, Ph.D. | KÚ | G306 | 70%
Elispot reader CTL | Počítač a analyzátor spotů pro metodu ELISPOT | RNDr. Š. Němečková, DrSc | ÚVV | G609 | 90% | Přístroj vyžaduje upgrade programu a ovládajícího počítače, sdílení ano
Ultracentrifuga L90K | Chlazená ultracentrifuga | Mgr. P. Hainz | ÚVV | G604 | 10% | sdílení ano
Vicell XR | Pokročilý automatický analyzátor pro kvantifikaci buněk - vhodný pro klinické studie | Mgr. P. Hainz | ÚVV | G611 | 80% | Přístroj je zastaralý - jeho upgrade by byl velmi nákladný a proto se doporučuje náhrada za nový Vicell-Blue, sdílení ano + spotřební materiál
Sonikátor Omni | Novější sonikátor s možností homogenizace v uzavřených zkumavkách | Mgr. P. Hainz | ÚVV | G604 | 20% | sdílení ano
Experion Biorad | Elektroforetický analyzátor kvality mRNA | RNDr. J. Macková, PhD. | ÚVV | G609 | 30% | sdílení ano + spotřební materiál, ze strany BioRad ukončena podpora přístroje, není již možné nakoupit spotřební materiál
pH metr Jenway | Měření pH, pufry, plasma, destičkové koncentráty, … | Ing. Svobodová | ÚVV | C110 | 70% | Další spolupráce možná po předchozí domluvě
Výrobník ledu | Přístroj na výrobu ledu | RNDr. M. Petráčková, Ph.D. | KÚ | G503 | 20% | sdílený pro G
Výrobník ledu | Přístroj na výrobu ledu | Mgr. Jan Frič, Ph.D. | KÚ | G309 |  | sdílený pro G
Ostatní přístroje - klinický a transfuzní úsek
Minicap Flex-Piercing | Přístroj pro kapilární elektroforézu hemoglobinů. | prof.MUDr. Čermák Jaroslav, CSc. | KÚ | B374 | 100%
Kompaktní ozařovač krve GSR C1 s třemi uzavřenými zdroji Cs-137 o celkové maximální aktivitě 152 TBq | Ozařovač je klasifikován jako jednoduchý radionuklidový zdroj s vysokoaktivním zářičem, který je významným zdrojem záření. Ozařovač je uzavřeným, radionuklidovým zářičem, kde vlastní zářič je nevyjímatelným způsobem umístěn ve stěnách přístroje a ve stínění, proto nemůže dojít k havarijnímu ozáření osob. | Doc. MUDr. Zdenka Gašová,CSc; MUDr. Daniela Pajtašová | TÚ | Budova A | 80%
Analyzátory Luminex 2ks | x-Map technologie /značené mikrokuličky/ - sérologické vyšetření anti-HLA protilátek, genotypování ery/leuko/trombo | Mgr. H.T. Bolcková | TÚ | A318 | 100%
Analyzátor Fluovista | genotypování ery/leuko/trombo - technologie /SSP, Taqman/ | Mgr. J. Králová | TÚ | A318 | 80%