### Pracovní instrukce TO č. 10 /2019

**AUTOMATICKÉ PROTAHOVACÍ KLEŠTĚ TS08**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracovatel: | Jarmila Legnerová | Podpis: |  |
| Garant dokumentu: | Jarmila Legnerová | Podpis: |  |
| Schválil – kvalifikovaná osoba: | MUDr. Jana Žlabovávedoucí TO | Datum:Podpis |  |
| Výtisk číslo: |  | Úroveň dokum. | II. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Platnost od: | 1. 2. 2021 | Účinnost od: | 1. 3. 2021 |
| Datum ukončení platnosti verze: |  | Identifikace a podpis: |  |

**Rozdělovník řízených výtisků.** Originál je elektronicky na sdíleném disku ÚHKT.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo výtisku | Pro | Převzal – datum  | Převzal – jméno a podpis |
| 1 | Sekretariát TÚ | 1. 2. 21 | Radka Korbová |
| 2 | Transfuzní oddělení | 1. 2. 21 | Jarmila Legnerová |
|  |  |  |  |

**Tabulka provedených změn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Revize číslo | Platnost od | Obsah změn  | Schválil  |
| 1 | 15.1.2023 | Beze změn |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### AUTOMATICKÉ PROTAHOVACÍ KLEŠTĚ TS08

Automatické protahovací kleště TS08 umožňují rychlé a úplné protahování hadiček krevních vaků.

### POSTUP

* adaptér zapojit do zásuvky
* krevní hadičku umístit mezi válečky
* stisknout páku a držet – krev z hadičky se vytěsní do krevního vaku
* krevní vak lehce promísit
* uvolnit páku – krev proudí zpět do hadičky

### ÚDRŽBA

Denně otírat vlhkým hadříkem dle dezinfekčního řádu.